Расчет расценок на обязательные работы и услуги по содержанию и ремонту жилищного фонда кирпичные с неполным благоустройством 2, 3, 5 этажные (без ГВС)

По адресу: д. Ключевая ул. Ключевская 2

| № п/п | Наименование работ | Цена за 1 м² в месяц, руб. |
| --- | --- | --- |
| - Содержание помещений общего пользования |  |  |
| 1.1. | Уборка лестничных площадок и маршей | 2,02 |
| 1.2. | Уборка чердачных и подвальных помещений | 0,08 |
| 1.3. | Дератизация, дезинфекция | 0,05 |
| - Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  |  |
| 2.1. | Подметание земельного участка в летний период, сдвижка и подметание снега, ликвидация наледи | 2,87 |
| 2.2. | Сбрасывание снега с крыши, сбивание сосулек | 0,25 |
| - Подготовка МКД к сезонной эксплуатации |  |  |
| 3.1. | Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования | 0,14 |
| 3.2. | Ремонт и укрепление входных дверей | 0,08 |
| 3.3. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления | 0,95 |
| 3.4. | Проверка состояния и ремонта продухов цокольных этажей | 0,01 |
| 3.5. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации | 0,51 |
| 3.6. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах электротехнических устройств | 0,25 |
| 3.7. | Осмотр систем центрального отопления, регулировка и наладка систем центрального отопления | 0,3 |
| - Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |  |  |
| 4.1. | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей в системе вентиляции | 0,07 |
| 4.2. | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей электротехнических устройств | 0,35 |
| 4.3. | Устранение протечек кровли | 0,09 |
| 4.4. | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак | 0,04 |
| 4.5. | Ремонт и замена осветительных установок помещений общего пользования | 0,28 |
| 4.6. | Управление МКД | 1,69 |
| 4.7. | Аварийное обслуживание | 0,83 |
| Итого: |  | 10,86 |